Přehled telefonicky hlášených kritických výsledků – biochemie:

| Analyt | Poznámka | Kritická hodnota |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nízká | Vysoká |
| Na+ (mmol/l) |  | <125,0* | >155,0* |
| K+ (mmol/l) |  | <2,8 vždy | >6,0* |
| Mg (mmol/l) |  | <0,5* | >2,5* |
| Ca celkový (mmol/l) |  | <1,50* | >4,0* |
| P anorganický (mmol/l) |  | <0,4* | <2,50* |
| Urea (mmol/l) |  |  | >25,0* |
|  | Fresenisus |  | >30,0 |
|  | děti do 5 let |  | >10,0* |
| Kreatinin (μmol/l) |  |  | >200,0* |
|  | Fresenisus |  | >300,0 |
|  | děti do 3 let |  | >100,0* |
|  | interna |  | >250,0* |
| Bilirubin (μmol/l) |  |  | >150* |
|  | novorozenci |  | >250,0* |
| ALT (μkat/l) |  |  | >5,0* |
| AST (μkat/l) |  |  | >5,0* |
| Glukosa (mmol/l) |  | <3,5 vždy | >20,0* |
| Laktát (mmol/l) |  |  | >5,0* |
| CK (μkat/l) |  |  | >20,0* |
| CRP (mg/l) |  |  | >100,0* |
|  | děti do 1 roku |  | >30,0* |
|  | děti do 3 let |  | >50,0* |
| TSH (mlU/l) | MUDr. Vašková nehlásit | <0,05* | >50,0* |
| Troponin (μg/l) |  | vždy | >0,028* |
| Astrup |  | pH <7,200 vždy | >7,60 vždy |
| Toxikologie | pozitivní výsledek vždy |

Přehled telefonicky hlášených kritických výsledků – hematologie:

| Analyt | Poznámka | Kritická hodnota |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nízká | Vysoká |
| Hemoglobin (g/l) | 0-30 dní věku | <60 | ≥270 |
|  | od 1 měsíce věku | <60 | ≥200 |
|  | dospělí | <80 |  |
| Leukocyty (x109/l) | děti <1rok | <3,0 | >20,0 |
|  | novorozenci | <8,0 | >30,0 |
|  |  | <2,0 | >25,0 |
| Trombocyty (x109/l) |  | <40,0 | >1000,0 |
| INR |  |  | >5,0 |
| Protrombinový poměr (PT-ratio) |  |  | >2,0 |
| Poměr APTT |  |  | >2,0 |
| Antitrombin (%) |  | <25 |  |
| Fibrinogen (g/l) |  | <1,0 |  |
| Hodnocení nátěru periférní krve | Přítomnost blastů nebo leukémických promyelocytů, přítomnost parazitů. Nález schistocyotů ≥10/1000 erytrocytů. |

Přehled telefonicky hlášených kritických výsledků-transfuzní služby:

| Analyt | Kritická hodnota |
| --- | --- |
| Nepravidelné protilátky | pozitivní |
| Zkouška kompatibility | pozitivní |

*Nahlášení se provádí při prvním zjištění neočekávaného kritického výsledku v rámci aktuální hospitalizace.

Kritické hodnoty výsledků vyšetření podléhajících hlášení vypracovala laboratoř ve spolupráci s klinickými pracovníky. Případné další požadavky na rozšíření hlášených výsledků zasílejte, prosím, e-mailem nebo písemně na adresu laboratoře.

Záznam se provádí do LIS (přes funkci telefonického hlášení) s uvedením: hlášené metody, a jménem osoby, které byl výsledek ohlášen. Identifikace osoby, která výsledek hlásí a čas hlášení probíhá automaticky v LIS při zadávání těchto informací.

Zpracovali: 	Vendula Zmrhalová

Mgr. Ondřej Hejnar

Datum zpracování: 9.9.2022

Schválil:	 doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

Ing. Oldřiška Kudelňáková

Mgr. Luboš Hasman

Datum schválení: 20.9.2022